Schweißerlaubnis
nach BGR 500, Teil 2 Kapitel 2.26, Anhang 1

| 1 | Arbeitsort/-stelle |  |
| --- | --- | --- |
| 1a | Bereich mit Brand- und Explosionsgefahr | Der Gefahrbereich ( hat folgende räumliche Ausdehnung um die Arbeitstelle: Umkreis (Radius): m, Höhe: m, Tiefe: m; ( umfasst den gesamten Raum |
| 2 | Arbeitsauftrag und Arbeitsverfahren |  | Ausführender: |
| 3 | Sicherheitsmaßnahmen bei Brandgefahr |
| 3a | Beseitigen der Brandgefahr | ( Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände, gegebenenfalls auch Entfernen von Staubablagerungen ( Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brennbare Stoffe abdecken, verdecken oder selbst brennbar sind ( Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe oder Gegenstände, z. B. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile mit geeigneten Mitteln, gegebenenfalls auch Anfeuchten ( Abdichten von Öffnungen, z. B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüche, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte zu benachbarten Bereichen durch Gips, Mörtel, feuchte Erde, Lehm usw. ( | Verantwortlich für die Durchführung ist: Ausgeführt: Unterschrift |
| 3b | Bereitstellen von Feuerlöschmitteln | ( Feuerlöscher mit Löschpulver (PG 6); Anzahl: .......... Stück ( Löschdecken; Anzahl: .......... Stück ( Löschsand ( Wandhydrant mit nasser Steigleitung (angeschlossener Wasserschlauch) ( wassergefüllte Eimer; Anzahl: .......... Eimer ( | Verantwortlich für die Durchführung ist: Ausgeführt: Unterschrift |
| 3c | Brandposten | ( Verantwortlicher Brandposten während der schweißtechnischen Arbeiten: | Name: |
| 3d | Brandwache | ( Verantwortliche Brandwache nach Abschluss der schweißtechnischen Arbeiten: Dauer: .......... Stunden oder bis: .......... Uhr | Name: |
| 4 | Sicherheitsmaßnahmen bei Explosionsgefahr |
| 4a | Beseitigen der Explosionsgefahr | ( Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegenstände, auch Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen Resten ( Beseitigen von Explosionsgefahr in Rohrleitungen ( Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben ( Durchführung lufttechnischer Maßnahmen nach EX-RL mit messtechnischer Überwachung ( Aufstellung von Messgeräten, Gerät: .......... ( | Verantwortlich für die Durchführung ist: Ausgeführt: Unterschrift |
| 4b | Überwachung | ( Verantwortlich für die Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit: | Name: |
| 4c | Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen | Aufhebung .......... Stunden nach Abschluss der schweißtechnischen Arbeiten bzw. um .......... Uhr; zuständig für die Aufhebung ist: | Name: |
| 5 | Alarmierung | Nächstgelegenes Telefon: Nächstgelegener Brandmelder: | Feuerwehr-Notruf: |
| 6 | Auftraggebender Unternehmer (Auftraggeber) | Die Maßnahmen nach Nummern 3 und/oder 4 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung. | Datum: | Unterschrift: |
| 7 | Ausführender Unternehmer (Auftragnehmer) | Die Arbeiten nach Nummer 2 dürfen erste begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach Nummern 3 und/oder 4 durchgeführt sind. | Datum: | Unterschrift: |
| 8 | Kenntnisnahme des Ausführenden nach Nummer 2 | Die Arbeiten nach Nummer 2 dürfen erste begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach Nummern 3 und/oder 4 durchgeführt sind. | Datum: | Unterschrift: |